成都市新都区妇幼保健院

全自动工业洗涤脱水机采购项目

比选文件

供应商名称：

采购项目编号：XDFBY-HQ2020-05

年 月 日

第一章 招标公告

1、项目概况

1.1项目名称：成都市新都区妇幼保健院全自动工业洗涤脱水机采购项目

1.2项目编号:XDFBY-HQ2020-05

1.3项目地址：成都市新都区新都大道309号

1.4比选最高限价：8.5万元

2、比选人需知

2.1比选人应遵守中国有关法律、法规，在中国境内具有相关资质的独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，且没有违法经营记录

2.2本次比选不接受联合体参加，中标后不允许转包、分包

3、比选文件组成

3.1营业执照副本、税务登记证和企业组织机构代码证的复印件（提供三证合一的忽略此选项）并加盖公章；

3.2法定代表人的授权委托书并加盖公章（详见比选文件附件 1）

3.3法定代表人身份证复印件并加盖公章

3.4经办人身份证复印件并加盖公章

3.5无行贿犯罪记录承诺书并加盖公章（详见比选文件附件 2）

3.6比选单位的报价单并加盖公章（详见比选文件附件 3）

3.7 技术要求响应文件

3.8售后服务方案

3.9 2018年至今已完成四川省内医院系统类似业绩清单（附合同复印件）

注：相关投标文件须按以上顺序装订成册，文件份数：一式贰份（壹份正本、壹份副本），每份投标文件须清楚标明 “正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，投标文件必须密封并在密封口加盖公章，否则视为无效

4、报名及投标文件的递交

4.1疫情防控期间，为减少人员聚集，可采用电话报名及邮递标书的方式参与比选

4.2报名及比选文件递交的截止时间：2021年1月15 日17:30，邮递标书以快递送达时间为准

4.3比选文件递交地点：成都市新都区新都大道309号后勤保障科

4.4联系人：杨老师   联系电话：028—83045705 13808179017

4.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理

5、开标时间及地点

5.1开标时间：另行通知

5.2开标地点：成都市新都区新都大道309号9楼会议室

6、公告发布媒介

本招标公告仅在成都市新都区妇幼保健院官网发布。

- 比选方法

1、资格审查（满足以下条件为合格）

1.1在中国境内具有相关资质的独立法人资格，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，且没有违法经营记录。

1.2比选申请人的单位、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

2、比较与排名

2.1经资格审查通过的比选申请人，由比选评审小组按照以下的评审方法和标准对其提交的参选文件进行分析与比较。

2.2评委按照以下综合评分明细表（附表）的要求，对每个比选申请人提交的参选文件的每项评分因素进行逐项评价、打分，然后汇总每个比选申请人的总得分。

2.3将所有评委对比选申请人给出的总得分的平均值按由高到低顺序排列，排出前三名。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。

附表——综合评分明细表（分值保留两位小数）

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以最低报价为基准价，其价格为满分。其他比选申请人的价格得分按下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）*40%*100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术方案42% | 项目实施方案20分 | 项目实施方案包括质量保证、安装维修人员配置、进度安排、应急预案等综合评分。有效合理得20分；每缺一项扣5分；每有一处阐述不明或不足扣3分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
|  |  | 项目技术要求22分 | 对项目技术要求进行综合评审，完全响应得22分；带“★”必须满足，非“★”的，不满足每处扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩6% | 6 分 | 提供2018年至今已完成四川省内医院系统类似业绩，每提供一份得1分，最高得6分，不提供不得分。（备注：提供合同复印件并加盖供应商鲜章，原件备查） | 共同评分因素 |
| 4 | 售后服务10% | 10分 | 1、根据保障措施、售后服务方案、可行性与科学性进行综合评分。有效合理得10分；每缺一项扣2分；每有一处阐述不明或不足扣1分，扣完为止； | 技术评分因素 |
| 5 | 文件规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 | 共同评分因素 |

第三章  技术要求

一、名称：50kg全自动洗涤脱水机   数量：1台

二、技术参数：

1、全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布类的意外损伤。

2、采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。液缸采用特殊的防腐处理，经久耐用；

3、主轴承座采用整体结构，前后主轴承分别在轴承座两端。

4、整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。

5、配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布类的灼伤现象。

★6、使用全电脑控制，变频调速,洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示。具有故障和功能自检系统。操作正面设有醒目的红黄相间的切断电源急停开关。（必须提供证明材料）

★7、主轴承座必须为一体结构，采用主轴承机油全自动循环加油系统，终身无需人员维护，当轴承缺油或有故障时能自动检测并自动停机，彻底解决人为定期检查、维护。（拒绝采用传统主轴承加黄油工艺，必须提供证明材料和工作原理图）

★8、皮带轮在轴承座后置的结构，增加设备传动的稳定性。（必须提供证明材料）

9、主电机位置结构安装固定在洗衣机最上面顶端，便于主电机通风、散热、防潮及维修。

10、洗衣机具有转笼门安全锁定装置，洗衣机在工作时绝对安全可靠。设备具有电加热功能，可以任意切换加热途径。

11、设备的变频器、轴承、皮带、主轴水封件、电器控制、电机、电脑板等采用国内外知名品牌部件，以最大限度保证产品质量。

12、洗涤容量：50kg

13、洗涤转速：≥38 rpm。

14、高脱转速：≥750 rpm。

★15、排水管直径≥160mm

16、进水管道通径：≥50 DN。

★17、加热功率：≥58KW

★18、洗衣机整机设备外形尺寸：≤1480mm*1620mm*1850mm（受场地限制）

整机重量：≥2400kg

附件1

法定代表人授权委托书：

致：成都市新都区妇幼保健院

本授权书宣告：                                   (比选申请人全称)的          (职务)         (姓名)合法地代表我单位，授权            (姓名)为我单位委托代理人，该委托代理人有权在 成都市新都区妇幼保健院计划生育服务站消防安全评估的参选活动中，以我单位的名义签署参选函和比选申请文件、与比选人(或业主)协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

委托代理人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                      (盖章)

法定代表人：                      (签字)

委托代理人：                      (签字)

日 期：       年    月    日

附件2

无行贿犯罪行为承诺书

成都市新都区妇幼保健院：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺: 本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意 接受社会各界监督，本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人(签字或盖章):

投标人名称(盖章):

时间:   年   月   日

成都市新都区妇幼保健院50公斤全自动洗涤脱水机报价单

报价供应商名称（盖章）：              联系电话：                       报价日期：         年      月    日

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗涤脱水机 | 50公斤 |  | 1台 |  |  | 按采购人要求 |
| 投标总报价： （大写）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、生产商： 2、所有货物均采用人民币报价。 3、报价是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日    期：       年   月   日