成都市新都区妇幼保健院

空调冰箱等电器维修服务供应商比选公告文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商比选项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1、比选项目名称：成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商比选。

2、比选人：成都市新都区妇幼保健院

3、服务期限：三年（合同每年一签，比选方有权根据成交供应商的服务质量决定下一年度是否续签合同

4、比选人通过院内比选的方式，确定一家最符合要求的供应商为医院提供空调冰箱等电器维修服务，比选人不承诺在合同期限内授予成交供应商实际合同数量、不承诺合同期内授予成交供应商合同总金额

# 第二章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具备电器维修类营业执照及相关资质；

3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具备法律、行政法规规定的其他条件

5、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

6、本项目不接受联合体投标

7、因新冠疫情防控需要，供应商进入医院参与比选活动时，应严格遵守医院各项疫情防控措施，违者按照该投标人主动弃权处理，情节严重的交公安机关处理。

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜）；

2、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

3、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 第四章 服务要求

- 1、维保方为医院（本院及计生站办公区）提供空调、电视、冰箱，洗衣机等各类家用电器维修服务，医院按照维保方报价清单中的单价为结算依据进行按需服务，按实每季度结算一次。

- 2、无论是什么品牌的家电，维保方提供24小时的服务，接到维修信息后，维保方须在2个小时内到达使用科室进行维修。一般情况下12小时内完成维修，特殊情况2天内必须完成维修。

- 3、医院报修家用电器故障以后，维保方安排专业人员到使用科室维修，如需更换部件，必须经使用科室和后勤保障科同意后，并由使用科室负责人签字，此单方可结算。

- 4、维修后的电器保修三个月，在三个月内出现同样故障免费维修，其不同的故障只收材料费。

- 5、每次维修完成后由使用科室负责人和后勤保障部相关人员签字确认。

- 6、维保方不得以任何借口拒绝维修医院的各类家用电器。

响应文件封面

本

## 响应文件

采购项目名称：空调冰箱等电器维修服务供应商比选项目

采购项目编号:XDFBY-HQ2022-03

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

- 2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（XDFBY-HQ2022-03）的（成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位后勤物资供应商项目（采购编号：XDFBY-HQ2022-02）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为 成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商项目（采购编号：XDFBY-HQ2022-03）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年  月   日

## 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一）

六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期： 年  月  日

七、空调冰箱等电器设备维修服务报价单

| 一、空调类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修项目 | 单位 | 材料费(元) | 人工费(元） | 合计(元） |
| 压缩机（柜机） | 1台 |  |  |  |
| 压缩机（挂机） | 1台 |  |  |  |
| 主控电脑板 | 1套 |  |  |  |
| 挂机内风机 | 1台 |  |  |  |
| 挂机外风机 | 1台 |  |  |  |
| 柜机内风机 | 1台 |  |  |  |
| 柜机外风机 | 1台 |  |  |  |
| 压缩机启动运行电容器（柜机） | 1个 |  |  |  |
| 压缩机启动运行电容器（挂机） | 1个 |  |  |  |
| 室内外温度传感器 | 1个 |  |  |  |
| 室内外盘管便感器 | 1个 |  |  |  |
| 遥控接收组件 | 1套 |  |  |  |
| 内外风机启动电容器 | 1个 |  |  |  |
| 配遥控板 | 1个 |  |  |  |
| 柜机移机 | 1台 |  |  |  |
| 挂机移机 | 1台 |  |  |  |
| 柜机连接管加铜管 | 1米 |  |  |  |
| 挂机连接管加铜管 | 1米 |  |  |  |
| 加氟利昂 | 1公斤 |  |  |  |
| 压缩机热元件 | 1套 |  |  |  |
| 线路检修 | 1次 |  |  |  |
| 二、冰箱类 |  |  |  |  |
| 维修项目 | 单位 | 材料费(元) | 人工费(元） | 合计(元） |
| 冰柜压缩机 | 1台 |  |  |  |
| 冰箱压缩机 | 1台 |  |  |  |
| 电子湿控器 | 1只 |  |  |  |
| 散热风机 | 1只 |  |  |  |
| 冰箱湿控器 | 1只 |  |  |  |
| 过滤器 | 1只 |  |  |  |
| 高压散热板 | 1只 |  |  |  |
| 灯泡组件 | 1只 |  |  |  |
| 压缩机启动热元件 | 1只 |  |  |  |
| 冰箱补漏加氟 | 1次 |  |  |  |
| 电动吸引机清洗加油 | 1次 |  |  |  |
| 三、洗衣机类 |  |  |  |  |
| 维修项目 | 单位 | 材料费(元) | 人工费(元） | 合计(元） |
| 脱水电机 | 1台 |  |  |  |
| 洗衣电机 | 1台 |  |  |  |
| 洗衣定时器 | 1只 |  |  |  |
| 脱水定时器 | 1只 |  |  |  |
| 洗衣机减速器 | 1只 |  |  |  |
| 洗衣电机启动运行电容 | 1只 |  |  |  |
| 脱水电动启动运行电容 | 1只 |  |  |  |
| 全自动洗衣机电脑板 | 1只 |  |  |  |
| 排水电磁阀 | 1只 |  |  |  |
| 进水阀 | 1只 |  |  |  |
| 机械水位开关 | 1只 |  |  |  |
| 电子水位开关 | 1只 |  |  |  |
| 皮带 | 1只 |  |  |  |
| 脱水皮碗及架 | 1只 |  |  |  |
| 全自动洗衣机减速器总承 | 1只 |  |  |  |
| 洗衣机洗衣波轮 | 1只 |  |  |  |
| 脱水机脱水桶 | 1只 |  |  |  |
| 脱水电机连轴器 | 1只 |  |  |  |
| 脱水电机刹车总承 | 1只 |  |  |  |
| 四、电动机类 |  |  |  |  |
| 维修项目 | 单位 | 材料费(元) | 人工费(元） | 合计(元） |
| 启动运行电容 | 1只 |  |  |  |
| 重绕线圈绕组 | 1KW |  |  |  |
| 接线端 | 1只 |  |  |  |
| 轴承 | 1只 |  |  |  |
| 水密封胶圈 | 1只 |  |  |  |
| 散热风轮 | 1只 |  |  |  |
| 气动开关组件 | 1只 |  |  |  |
| 五、其 它 |  |  |  |  |
| 维修项目 | 单位 | 材料费(元) | 人工费(元） | 合计(元） |
| 微波炉磁控器 | 1只 |  |  |  |
| 高压放电二极管 | 1只 |  |  |  |
| 程控器 | 1只 |  |  |  |
| 功率变压器 | 1只 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

## 八、服务方案

九、服务承诺书

成都市新都区妇幼保健院：

我方已认真阅读 成都市新都区妇幼保健院空调冰箱等电器维修服务供应商项目比选文件中有关服务响应时间的实质性内容，如我方能在本次比选中中标，我公司郑重承诺如下：

一、如果我方中标，我方承诺为贵单位提供7天×24小时维修服务

二、如果我方中标，我方承诺接到贵单位维修通知后    （分钟）内到达维修现场进行维修

如因我方虚假承诺，未按服务响应时间按时到达维修现场给贵单位造成损失的，我方自愿终止与贵单位的维修服务，并赔偿由此给贵单位带来的损失并承担相应的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 九、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价40% | 40分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 本项最高得40分 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 服务方案 30% | 30分 | 根据供应商编制的具体维修方案（包括但不限于进度控制方案、重难点分析及解决方案等）的完整性、合理性、可行性横向比较：优得30分，良得20分，一般得10分，差或不提供得0分 本项最高得30分 |  |
| 3 | 服务便宜性20% | 20分 | 1、优：服务响应时间30分钟内到达维修现场得20分 良：服务响应时间1小时内到达维修现场得15分 一般：服务响应时间2小时以内到达维修现场得10分 差：服务响应时间4小时以内到达维修现场得5分 服务响应时间超过4小时到达维修现场不得分 2、供应商承诺提供7天×24小时服务加5分 本项最高得20分，未提供服务承诺书不得分 | 提供服务承诺书 |
| 4 | 履约能力8% | 8分 | 2019年以来类似项目业绩，每有1个得2分 本项最高得8分 | 提供合同复印件盖鲜章 |
| 4 | 响应文件的规范性 2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分，有一项细微偏差扣1分，扣完为止。 本项最高得2分 | 响应文件采用A4纸张规格、字迹清晰、书写规范、装订牢靠精美、正副本齐全且内容一致、密封规范、签字签章无遗漏、条理清晰明了（以比选响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |