成都市新都区妇幼保健院

工作服、床上用品、手术包布等布类物资应商比选文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健院工作服、床上用品、手术包布等布类物资应商比选项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：成都市新都区妇幼保健院工作服、床上用品、手术包布等布类物资应商比选。

2、采购人：成都市新都区妇幼保健院

3、服务期限：三年（合同每年一签，采购方根据成交供应商的服务质量决定下一年度是否继续由该供应商提供服务）

4、项目要求：所有投标产品必须是合格产品，符合国家标准或行业标准。本次招标不支持联合体投标。

# 第二章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有完善的售后服务体系，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

4、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

5、法定代表人身份证复印件；

6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 技术参数要求

| 产品类别 | 序号 | 品名 | 规格、型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术衣类 | 1 | 手术衣 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 2 | 遮背式手术衣 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
| 服装类 | 1 | 洗手衣、裤 | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：墨绿色细斜纹；纤维成分：100％棉，32s*32s 130*70，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 2 | 医生服工作服（冬季） | 长袖长装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉白色纱卡面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，偏差±5%。42/2*21 124*69，经密≥488根/10cm，偏差±5%。纬密≥271根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 3 | 医生服工作服（夏季） | 短袖长装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：涤棉白色纱府面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，偏差±5%。42/2*21 88*64，经密≥346根/10cm，纬密≥251根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 4 | 护士服（长袖） | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉印花平纹面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，偏差±5%。23s*23s104*61经密≥409根/10cm，纬密≥240根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 5 | 护士服（短袖） | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉印花平纹面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，偏差±5%。23s*23s 104*61经密≥409根/10cm，纬密≥240根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 6 | 护士裤 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉白色纱卡面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，偏差±5%。42/2*21 124*69，经密≥488根/10cm，纬密≥271根/10cm，偏差±5%。无异味，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 7 | 病员服 | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：蓝白条平纹面料；纤维成份：100%棉，21s*21s 72*60，经密≥283根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；PH值4.0*8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
| 床上 用品类 | 1 | 被套 | 2.4*1.7m | 执行标准：GB/T 22796-2021 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 72*60，经密≥283根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 2 | 床罩 | 2.0*0.9m | 执行标准：GB/T 22796-2021 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 72*60，经密≥283根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 3 | 枕套 | 0.75*0.48m | 执行标准：GB/T 22796-2021 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 72*60，经密≥283根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 4 | 盖棉5斤 | 2.0*1.5m | 执行标准：GB18383-2007 GH/T1020-2000 技术指标：一级棉胎，重量2.5kg，含杂率：≤0.8%；网纱：棉纱3层，密度≥13根/10cm，左右筋≥15道，研磨率≥80%；铺棉：手感无棉块，均匀平坦、厚薄一致；包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边。 |
|  | 5 | 垫棉3斤 | 2.0*0.9m | 执行标准：GB18383-2007 GH/T1020-2000 技术指标：四级棉胎，重量1.5kg，含杂率：≤1.4%；网纱：棉纱3层，密度≥13根/10cm，左右筋≥15道，研磨率≥80%；铺棉：手感无棉块，均匀平坦、厚薄一致；包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边。 |
|  | 6 | 枕芯 | 0.7*0.45m | 执行标准：GB/T 22843-2009 GB18401-2010 技术指标：面料、填充料：100%聚酯纤维，甲醛≤300mg/kg；pH值 4.0-9.0；符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |
| 布、巾类 | 1 | 包布（双层） | 0.5*0.5m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 2 | 包布（双层） | 0.6*0.6m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 3 | 包布（双层） | 0.8*0.8m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 4 | 包布（双层） | 1.0*1.0m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 5 | 包布（双层） | 1.2*1.2m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 6 | 剖腹单（双层） | 3.0*1.7m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 7 | 中单 | 1.9*0.95m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |
|  | 8 | 治疗巾 （单层） | 0.85*0.5m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，C20*16 128*60，经密≥503根/10cm，纬密≥236根/10cm，偏差±5%。甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |

- 第五章 商务要求

1、交货地点：成都市新都区妇幼保健院三楼物资库房，供应商负责物资的运送。成交价格已包括货物、材料、配件、人员使用培训、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件价款、保险、税费等所有费用。

2、配送期限：自合同签订之日起三年，每月依据实际供货量进行结算。

3、付款方式：每月依据经医院确认且验收合格的实际供货量进行结算。每月结算金额=实际供货量×成交单价；成交人开具有效增值税发票，采购人收到发票后30天内转账付款。

4、质量保证期：每批次不少于1年，售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，

5、验收方式、验收时间和验收标准：

（1）验收方式：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）自主进行履约验收。

（2）验收时间：每次供货时进行当场验收。

6、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中进行约定

响应文件封面

本

## 响应文件

采购项目名称：成都市新都区妇幼保健院

工作服、床上用品、手术

包布等布类物资应商项目

采购项目编号:XDFBY-HQ2022-10

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

- 2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（XDFBY-HQ2022-10）的（成都市新都区妇幼保健院工作服、床上用品、手术包布等布类物资供应商）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位工作服、床上用品、手术包布等布类物资供应商项目（采购编号：XDFBY-HQ2022-10）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为 成都市新都区妇幼保健院工作服、床上用品、手术包布等布类物资供应商项目（采购编号：XDFBY-HQ2022-10）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年  月   日

## 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一）

六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健院工作服、床上用品、手术包布等布类物资供应商项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期： 年  月  日

- 报价表

| 产品类别 | 序号 | 品名 | 规格、型号 | 数量 | 招标限价（元） | 投标价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术衣类 | 1 | 手术衣 |  | 1件 | 80.00 |  |
|  | 2 | 遮背式手术衣 |  | 1件 | 92.00 |  |
| 服装类 | 1 | 洗手衣、裤 | 上下装 | 1套 | 82.00 |  |
|  | 2 | 医生服工作服（冬季） | 长袖长装 | 1件 | 65.00 |  |
|  | 3 | 医生服工作服（夏季） | 短袖长装 | 1件 | 62.00 |  |
|  | 4 | 护士服（长袖） | 上下装 | 1套 | 92.00 |  |
|  | 5 | 护士服（短袖） | 上下装 | 1套 | 92.00 |  |
|  | 6 | 护士裤 |  | 1条 | 35.00 |  |
|  | 7 | 病员服 | 上下装 | 1套 | 80.00 |  |
| 床上用品类 | 1 | 被套 | 2.4*1.7m | 1床 | 98.00 |  |
|  | 2 | 床罩 | - 2.0*0.9m | 1床 | 75.00 |  |
|  | 3 | 枕套 | 0.75*0.48m | 1个 | 15.00 |  |
|  | 4 | 盖棉5斤 | 2.0*1.5m | 1床 | 110.00 |  |
|  | 5 | 垫棉3斤 | 2.0*0.9m | 1床 | 60.00 |  |
|  | 6 | 枕芯 | 0.7*0.45m | 1个 | 22.00 |  |
| 布、巾类 | 1 | 包布（双层） | 0.5*0.5m | 1张 | 18.00 |  |
|  | 2 | 包布（双层） | 0.6*0.6m | 1张 | 23.00 |  |
|  | 3 | 包布（双层） | 0.8*0.8m | 1张 | 32.00 |  |
|  | 4 | 包布（双层） | 1.0*1.0m | 1张 | 52.00 |  |
|  | 5 | 包布（双层） | 1.2*1.2m | 1张 | 65.00 |  |
|  | 6 | 剖腹单（双层） | 3.0*1.7m | 1张 | 185.00 |  |
|  | 7 | 中单 | 1.9*0.95m | 1张 | 38.00 |  |
|  | 8 | 治疗巾 （单层） | 0.85*0.5m | 1张 | 14.00 |  |

## 注：投标价高于招标控制价的视为无效报价

## 八、技术参数应答表及承诺书

## 九、服务方案

## 十、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价30% | 30分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 产品质量38 | 技术参数23分 | 技术参数共计23项，完全满足得23分，每有一项不符合比选文件要求的扣1分；本项分值扣完为止。 | 提供技术参数响应表及承诺书，未提供不得分 |
|  |  | 产品质量15分 | 评审小组现场对样品进行对比，根据产品质量进行评价，评价最好的得15分，其他比选申请人的产品质量得分按评价从高到低依次递减5分，前三名以外的比选申请人此项不得分。 需提供样品：遮背式手术衣、医生服工作服（冬季）、医生服工作服（夏季）、护士服（长袖）、护士服（短袖）、病员服、被套、床罩、包布（双层1.0*1.0m）各一套 | 未按规定的品类和规格提供样品的该项不得分 |
| 3 | 履约能力6% | 6分 | - 供应商近3年以来每具有一个类似业绩得2分，最多得6分。 | 提供合同【或中标（成交）通知书）】复印件加盖鲜章。 |
| 4 | 服务方案24% | 24分 | 根据投标人对本项目的服务需求的理解、熟悉程度、服务响应程度、服务支持能力、保障措施、人员安排、售后服务等总体方案的可行性、可靠性、合理性、科学性进行综合评价，评价最好的得24分，其他比选申请人按评价从高到低依次递减6分。 |  |
| 5 | 响应文件的规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |