成都市新都区妇幼保健院

安检设备采购项目比选文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健安检设备采购项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：成都市新都区妇幼保健院安检设备采购项目

2、采购人：成都市新都区妇幼保健院

3、采购控制价：6.8万元

4、本次比选不支持联合体投标。

# 第二章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件；

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选。

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（均为复印件）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函；（原件）

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；（原件）

4、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

5、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

6、法定代表人身份证复印件；

7、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

- 2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 采购项目技术及商务要求

## 一、项目概况

根据国家卫生健康委员会办公厅、公安部办公厅联合印发的《关于医院安全防范工作飞行检查情况的通报》及《成卫健办〔 2020 〕8 号》文件规范要求。为了确保医院安检工作的正常开展，为医疗安全工作提供有力的保障，现拟采购X光安检机、安检门各一台。

## 购置清单及技术参数要求

（一）技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●X光安检机 | - ▲外壳防护：外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，≥IP20的要求 - ▲设备安全检查：设备应有操作人员身份确认功能；设备应对材料不确定区域进行灰度显示，对穿不透区域给予明显提示 - ★通道尺寸：≥650×500 ㎜（W×H） - ▲X射线产生装置安全检查：X射线产生装置应在设备内实现自冷却；X射线产生装置应有保护接地线，接地线的颜色应是黄绿色，接地电阻不应超过0.1Ω - ▲有机物和无机物剔除功能试验：具备有机物和无机物剔除功能 - ▲线分辨力：≥40AWG，0.2m/s下：≤Φ0.0787mm - ▲穿透力：≥44㎜钢板 - ▲空间分辨力设备应能分辨最小线对直径≤0.8mm - ▲主机噪音：≤53dB(A) - ▲单次检查剂量试验：仅有一个X射线产生装置的设备单次检查剂量应小于等于5μGy;有多个X射线产生装置的设备单次检查剂量应小于等于10μGy；具有多个检查通道的设备，其任意一个通道的单次检查剂量均应符合以上要求。 - ▲周围剂量当量率试验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面≤0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤0.03Sv/h；工作人员位置的周围剂量当量率≤0.01Sv/h - ▲静电放电抗扰度试验：居住、商业和轻工业环境中工作的设备应符合GB/T 17799.1-2017规定限值的要求 - ▲防止火焰蔓延试验：在正常条件下或单一故障条件下，火焰不得蔓延到设备外面。一旦出现着火，应能将火焰控制 在设备内，可由操作人员控制开关闭合来控制设备通电 - ▲设备自诊断功能试验：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告 - ▲超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对≤0.1mm厚的刀片进行出图检测 - ▲危险液体检测报警功能试验：当放置在常用塑料饮料瓶内的以下液体通过X光通道时，应能检测并报警1、柴油 2、汽油3、机油 4、二甲苯 - ▲安检机联网功能试验：设备应具备联网功能，支持接入系统联网平台，并能被联网平台主控 端远程控制，且与系统网络平台共享实时过包图像 - ▲安检机防夹包功能：安检机出口端应安装毛刷滚筒， 应能防止背包带及行李卷入安检机输送系统。 - ▲安检机应能对被检物品形状进行自动判断，对下列违禁品应能支持方框框出报警提示： - 1、菜刀 - 2、剪刀 - 3、美工刀 - 4、枪支器械(仿真手枪) - 5、压力罐 - 6、塑料瓶 - ▲图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于4倍 - ▲图像存储功能：所有图像应自动存储。 | - 套 | - 1 |
| 2 | 安检门 | - ★通道尺寸≥ 2000(高) x 900(宽) x 500(深) - ▲外壳防护等级 ≥IP53 - 工作环境 －20℃～＋55℃ - 工作频率 可根据安装环境自行调节 - 外接电源 AC90V-240V 50/60Hz - 漏电流 ≤O.023mA - 绝缘电阻正常条件：≥500MΩ，在潮热条件下不应小于80MΩ - 食品、药品及磁带多次照射无影响 - 最大功率 ≤8.0W - ▲电量显示及设备功能:设备应具备备用电池的功能。 - 全金属显示功能系统显示屏上应能以条状图形来显示通过系统的金属量。 - ▲探测灵敏度探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求。 - 黑色金属和有色金属探测模式设备应可在有色和黑色金属探测模式间切换。 - 自学习功能设备应有自学习功能，当用某个金属作为标准测试物进行学习测试记录后，后续携带金属量大于该测试物才报警，如小于或者等于则不报警。 - 飞物报警功能设备应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一元硬币为测试物，抛过探测区时，安检门应报警，试验50次，准确率应大于90%。 - 计数功能金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。 - 安检门具备双向计数功能，能可靠记录受检人数和报警次数。 - ▲软件功能设备具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。 - 报警声音设备应与非报警声有区别。应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警。应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于89dB。 - ▲报警响应时间应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警提示，此测试物离开探测区后报警指示延续应≤1S。 - 应用场所设置功能设备应具有快速设置灵敏度功能，对于待定场所用户所需的标准安检灵敏度，应能预先设定，用户应可通过快速设置功能一键设置。 - ▲存储功能可存储每天通过人数，报警人数，存储数量≥100000条。 - ▲感应强度限制实验在探测区左右边界向内150Mm区域内，任意一点磁场感应强度不超过10µT。 - 休眠功能系统具备智能化待机工作提醒功能。可设定休眠时间休眠状态下，超过60分钟无人通过，安检门进入深度休眠状态，触摸开关键后唤醒，进入检测模式。 - ▲对人体无害对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | - 套 | - 1 |

- 说明：第1-2项产品中带“★”号条款为实质性条款供应商提供承诺函并加盖鲜章否则无效处理；带“▲”号条款为本项目重要参数适用于评分，按参数要求提供具有CNAS或CMA证明认证标识的第三方检测报告复印件（报告中必须体现该项功能）且加盖投标人鲜章；非“▲”非“★”号条款以技术偏离响应为准。

- ★（二）其他要求

- 1.投标人所投产品需提供开放对接协议能满足医院后期增加类似安检设备做无缝对接。【在投标文件中针对本项内容提供承诺函，否则投标无效。】

- 2.本项目采购的产品能满足医院的安防管理规范要求，在产品安装实施过程如有位置的调整需按照采购人提出的要求配合实施。安装实施过程中涉及的布管布线供应商自行考虑该部分费用。【在投标文件中针对本项内容提供承诺函，否则投标无效。】

## ★三、质量要求（在投标文件中提供承诺函并加盖投标人鲜章，否则投标文件作无效处理）

1.中标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担，采购人有权实地了解和检查中标人的货物质量和供货进度。

4.货到现场后交付采购人使用前由于中标人运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由中标人负担。

## 四、商务要求

★1.交货时间：签订合同后15天内完成项目的配送、安装、调试并交付采购人验收使用。

★2.交货地点：成都市新都区妇幼保健院。

★3.付款方式及时间：

3.1中标人供货完毕并经采购人验收合格后支付到合同总价的100%；

3.2付款条件：每次付款前，中标人须提供合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人在收到有效完整的完税发票及凭证资料后15日内支付相应价款。

★4.质保期：质保期为验收合格后贰年。

★5.验收标准和方法：

5.1验收办法：中标人与采购人根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、成卫健办【2020】8号等相关规定的要求进行验收。

5.2验收标准：按国家相关规定及招标文件的技术要求、中标人的投标文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

5.3检验与验收要求：

（1）产品外观、颜色、规格、数量及材质等应符合相关产品标准的要求。

（2）中标人提供的质量合格证等文件应齐全，与所提供的产品相符。

（3）产品到货检验、验收时及产品安装后以及运行时均应持续达到相关技术要求。

5.4 中标人在发货之前，应严格按照本合同约定的标准对产品的质量、性能进行准确和全面的检验。

5.5到货初步验收：产品抵达交货地点后，采购人在3个工作日内对产品品种、型号、规格、数量和外观进行验收。采购人在进行初步验收时，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和外观不符合相关产品标准，采购人有权拒绝签收。

5.6日常使用过程中的检测：在产品使用过程中，如采购人发现产品质量或规格不符，或证明产品有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等），采购人可以送请具有国家鉴定资质的第三方进行质量检验。经检测产品质量存在问题的，检测费用由中标人承担，采购人有权要求中标人免费维修、更换，并赔偿采购人的损失。经检测产品质量不存在问题的，检测费用由采购人承担。

6.售后服务要求：

6.1货物交付验收后，中标人应根据采购人要求提供相应产品的系统性培训。

6.2故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

6.3在质保期内，中标人对产品提供每年不少于4次的巡检和维护保养。

6.4中标人应有完善的技术支持与服务体系，能为采购人提供7×24小时的技术支持服务。质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后30分钟内响应到场，1小时内完成更换，并承担调换的费用；如货物经中标人1次调换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标人亦应负责解决，但费用由采购人负担。中标人应派专人负责联系售后服务事宜。

7.培训要求:

7.1中标人须对采购人进行培训，合理设定培训内容、培训师资、培训时间和培训周期等。

7.2结合安装调试，中标人应派售后服务工程师免费培训操作维修人员，直至采购人技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。

## 五、其他要求

★1、如涉及国家强制认证（如CCC认证、信息安全产品认证、销售许可证等）的，投标人须承诺提供的产品均符合国家强制认证相关规定，在供货时一并提供相关复印件（投标人在投标文件中须针对此项单独提供承诺函原件，加盖鲜章，否则投标文件作无效处理）。

- 2、本项目不涉及节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的产品。

- 3、投标人须在投标文件中提供针对本项目的项目实施方案，内容包括但不限于：安装调试方案、售后服务方案、培训方案等内容。

- 4、为保障项目的顺利执行，投标人须具备一定的履约能力。

注：1、以上带“★”号条款为本项目实质性条款，不得负偏离，否则投标文件作无效处理。带“▲”号条款为本项目重要参数适用于评分，如未满足可能影响得分，但并不影响投标文件的有效性。本项目中明确要求提供证明材料或承诺函的，以提供的证明材料或承诺函为准判断是否偏离；未明确要求提供证明材料或承诺函的，以偏离表为准。

- 本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行。

- 购置清单中带“●”号产品为本项目核心产品。

响应文件封面

本

## 响应文件

采购项目名称：成都市新都区妇幼保健

安检设备采购项目

采购项目编号:XDFBY-HQ2024-11

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：年龄：职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵公司组织的采购编号为（ XDFBY-HQ2024-11）的（成都市新都区妇幼保健院安检设备采购）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

成都市新都区妇幼保健院：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位安检设备采购项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-11）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：    年    月    日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为成都市新都区妇幼保健安检设备采购项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-11）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健安检设备采购项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年    月    日

## 七、报价表

| 成都市新都区妇幼保健安检设备采购项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商品名称 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| X光安检机 | - 1台 |  |  |  |
| 安检门 | 1台 |  |  |  |
| 总价 | - 元 |  |  |  |

注: 报价应是最终采购人验收合格后的综合单价，包括运输、保险、代理、税费、及安装调试等费用和比选文件规定的其它费用。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

| - 技术响应及偏离表 - （非“▲”非“★”号条款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 | 偏离内容 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、其他证明材料（认证证书、承诺函、业绩等，格式自拟）

## 十、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价30% | 30分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 技术参数及配置36% | 36分 | 投标产品参数要求完全满足招标文件要求无偏离的得分，带“▲”技术参数（共28项，全部满足得28分）有一项不满足的扣1分，非“▲”非“★”号技术参数（共16项，全部满足得8分）有一项不满足（负偏离）的扣0.5分。 | 第1-2项产品中带“★”号条款为实质性条款供应商提供承诺函并加盖鲜章否则无效处理；带“▲”号条款为本项目重要参数适用于评分，按参数要求提供具有CNAS或CMA证明认证标识的第三方检测报告复印件（报告中必须体现该项功能）且加盖投标人鲜章；非“▲”非“★”号条款以技术偏离响应为准。 |
| 3 | 履约能力2% | 2分 | - 投标人自2022年以来每具有一个类似项目业绩得1分，最多得2分，未提供不得分。 | 提供合同或中标通知书复印件（盖鲜章），投标人不得对合同双方名称、项目名称、签约时间等关键信息进行遮盖，否则不得分。 |
| 4 | 项目实施方案31% | 安装调试方案20分 | 据供应商提供的安装调试方案（包括①项目的进度安排；②项目实施过程中的措施方案；③项目整体人员配置；④项目产品的安装方案；⑤项目产品的调试方案）进行综合评审，符合本项目实际情况能够保障项目顺利实施的得20分，每缺一项内容扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，直至该项扣完为止。（缺陷是指：存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况） |  |
|  |  | 售后服务方案8分 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括①质保条款；②售后响应时间及故障处理时间；③售后服务人员配置；④售后服务机构、售后巡检等内容）进行评审，符合本项目实际情况能够保障项目顺利实施的得8分，每缺一项内容扣2分，每有一项内容有缺陷的扣1分，直至该项扣完为止。（缺陷是指：存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况 |  |
|  |  | 培训 方案 3分 | 根据供应商提供的培训方案（包含①培训内容、②培训师资配置、③培训时间安排、培训周期等内容）进行综合评审，符合本项目实际情况能够保障项目顺利实施的得3分，每缺一项内容扣1分，每有一项内容有缺陷的扣0.5分，直至该项扣完为止。（缺陷是指：存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况） |  |
| 5 | 响应文件的规范性1% | 1分 | - 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |