| 序号 | 名称 | 国产或进口 | 主要用途及【配置要求】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗机 | 国产 | 用于中耳炎、鼻炎、喉炎、鼻甲肥大、鼻出血等。配置要求：支持长时间持续发射及温控 |
| 2 | 超声波雾化器 | 国产 | 主要用于眼部的雾化 |
| 3 | 电动吸引器 | 国产 | 用于吸除患者鼻腔内分泌物。 |
| 4 | 医用电动喷雾洗鼻器 | 国产 | 用于雾化+吸笔【配有全气道智能管理系统】 |
| 5 | 鼻咽熏蒸治疗仪 | 国产 | 主要用于急慢性鼻炎和过敏性鼻炎的治疗 |

附件1

成都市新都区妇幼保健院

2025年第二期医疗设备市场信息公开调研需求